Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор СумДУ

Карпуша В.Д.

"____"___________________20___р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ 	Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

КАФЕДРА		Електроенергетики

| Загальний обсяг | Аудиторні заняття | Іспит |
| --- | --- | --- |
|  | Всього | Лек. | Практ. |  |
| 32 | 24 | 18 | 6 | 8 |

Робоча програма розроблена на основі Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 р.

Укладач					           ст.викладач, к.т.н., Романовський В.І.

Розглянута на засіданні кафедри електроенергетики, протокол  № _____ від ________20___р.

Завідувач кафедри електроенергетики		к.т.н. доц. Лебединський І.Л.

ПОГОДЖЕНО

- _____________________________/ І.Л. Лебединський/

- _____________________________ / Ю.С. Ромбовський/

#### МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  - Мета викладання дисципліни.

У курсі "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" вивчаються:

Курс ставить метою проведення навчань та позачергової перевірки знань “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” (далі - Правил) для електротехнічних, електротехнологічних працівників споживачів електричної енергії керівників енергозбутових підрозділів, голів та членів комісій електропередавальних організацій..

# 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

  - Лекції

| Номер розділу/під-розділу чи теми | Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, нормативні посилання, терміни та визначення понять | 1 | [1], стор. 2-12 |
| 2 | Організація експлуатації електроустановок споживачів: - обов'язки працівників; - вимоги до працівників і їх підготовка; | 1 | [1], стор. 12-36 |
| 3 | - технічна документація; - приймання електроустановок в експлуатацію та допуск на їх підключення до електричної мережі; - технічний контроль, обслуговування і ремонт електроустановок; | 2 |  |
| 4 | - керування електрогосподарством; | 3 |  |
| 5 | - безпечна експлуатація; - виробнича санітарія; - пожежна і екологічна безпека. | 5 |  |
| 6 | Технічний стан електроустановок споживачів та їх ремонтно-експлуатаційне обслуговування: - повітряні лінії електропередавання та струмопроводи; - силові кабельні лінії; - розподільні установки та підстанції; - силові трансформатори та масляні реактори; - електричні двигуни; - релейний захист, електроавтоматика та вторинні кола; - заземлювальні пристрої; - захист від перенапруг; - установки конденсаторні; - установки акумуляторні; - електричне освітлення; - випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок; - установки електрозварювальні; - установки електротермічні; - автономні електростанції; - електроустановки у вибухонебезпечних зонах; - випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів, норми і методи. | 6 | [1], стор. 37-84 |
| Всього | 18 |  |

  - Практичні заняття

| Номер заняття | Найменування та зміст практичного заняття | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомлення з тестуючою програмою перевірки знань по Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів | 2 |  |
| 2 | Організація експлуатації електроустановок споживачів | 2 | [1], стор. 12-36 |
| 3 | Технічний стан електроустановок споживачів та їх ремонтно-експлуатаційне обслуговування | 2 | [1], стор. 37-84 |
| Всього | 6 |  |

  - Іспит

| Номер заняття | Найменування та зміст заняття | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Іспит | 8 | [1] |
| Всього | 8 |  |

3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

| Номер п/п | Назва | Наявна кількість примірників | Вид |
| --- | --- | --- | --- |
| Основна література |
| 1 | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 лютого 2012 р. N91, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 р. за N 350/20663 | - | електроний документ |