Міністерство освіти України

Сумський державний університет

| ЗАТВЕРДЖУЮ | ПОГОДЖЕНО |
| --- | --- |
| Проректор з НПР | Начальник Управлення Держпраці у Сумській областi |
| О.В.Бріжатий | Ю.Д.Семеног |
| "____"___________________2017 р. | "____"___________________2017 р. |

РОБОЧА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ 	"Вимоги безпеки при проведенні робіт в електроустановках до 1000 В.

Третя група допуску"

КАФЕДРА		   Електроенергетики

| Загальний обсяг | Аудиторні заняття | Іспит |
| --- | --- | --- |
|  | Всього | Лек. | Індивідуальні заняття |  |
| 30 | 26 | 14 | 12 | 4 |

Робоча програма розроблена на основі “Правил безпечної експлуатації  електроустановок споживачів”,  “Правил  улаштування електроустановок”, “ Правил експлуатації електрозахисних засобів”.

Укладач					                                 к.т.н. доц. Лебединський І.Л.

Розглянута на засіданні кафедри електроенергетики, протокол  № _____ від ________2017 р.

Заcт  завідувача кафедри електроенергетики		         к.т.н. доц. Лебединський І.Л.

#### 1 МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення діючих норм і правил безпечної роботи в електроустановках споживачів електричної енергії та підготовка електротехнічного й електротехнологічного персоналу до перевірки знань на групу по електробезпеці у працівників організацій і інших фізичних осіб, зайнятих технічним обслуговуванням електроустановок, що проводять у них оперативні перемикання, що організують і виконують будівельні, монтажні, налагоджувальні й ремонтні роботи, випробування й виміри.

# 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

| № розділу/під-розділу чи теми | Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основні положення нормативно-правових документів щодо безпечної експлуатації електроустановок споживачів. | 2 |  |
| 1.1 | Основні нормативно-правові документи | 1 |  |
|  | «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила улаштування електроустановок» «Правила експлуатації електрозахисних засобів» |  | [1], [2], [3],[5] |
| 1.2 | Нормативно-правові аспекти | 1 |  |
|  | Область і порядок застосування правил. Обов'язки та відповідальність за виконання вимог нормативно-правових доку ментів. Терміни, що застосовуються в Правилах з безпечної експлуатації електро-установок. |  | [1], с.6-10 |
| 2 | Вимоги до персоналу та його підготовка. | 2 |  |
| 2.1. | Вимоги до електротехнічного персоналу: -Адміністративно-технічному; - Оперативному; - Оперативно-ремонтному; -Ремонтному. | 1 | [1], с.10-11 |
| 2.2 | Організація та періодичність перевірки знань персоналу. | 1 | [1], с.10-11 |
| 3 | Улаштування електроустановок. | 2 |  |
|  | Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Визначення: електроустановка, відкриті або зовнішні електроустановки, електроприміщення, кваліфікований обслуговуючий персонал. Категорії електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання. | 2 | [3], с.654-655, с.3-6, с.11-13, с.61-70, с.85-87, с.91-102 |
|  | Буквено-цифрові й колірні позначення провідників і шин. Системи TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT для електроустановок до 1000 В. Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1000 В. З'єднання і приєднання заземлювальних, захисних провідників і провідників системи вирівнювання потенціалів. |  |  |
|  | Види заземлення, зрівнювання і вирівнювання потенціалів. Переносні електроприймачі. |  |  |
| 4 | Охорона праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок | 4 |  |
| 4.1 | Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках: - Оформлення робіт нарядом, розпорядженням або переліком робіт ви виконуваних в порядку поточної експлуатації; - Допуск до роботи; - Нагляд при проведенні робіт; - Оформлення перерв у роботі; - Переведення на інше місце; - Закінчення робіт. | 2 | [1], с.16-21 |
| 4.2 | Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт зі зняттям напруги. | 2 | [1], с.27-32 |
| 5 | Порядок застосування та випробування засобів захисту, які, використовуються в електроустановках. | 2 | [2] |
|  | Основні і додаткові ізолюючі електрозахисні засоби в електроустановках до 1000 В. Загальні правила користування засобами захисту. Порядок зберігання засобів захисту. Облік засобів захисту та контроль за їх станом. Загальні вимоги до електрозахисних засобів в електроустановках до 1000 В. Інструмент ручний ізолюючий. Переносні заземлення. Плакати та знаки безпеки. |  |  |
| 6 | Дія електричного струму на організм людини і надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом. | 2 | [4] |
|  | Параметри електричних величин, що є небезпечними, і характер їх впливу на людину. Звільнення потерпілого від дії електричного струму. Надання першої медичної допомоги. Штучне дихання. Зовнішній масаж серця. | 2 | [4] |
| Всього | 14 |  |

  - Індивідуальні заняття

| № заняття | Найменування та зміст індивідуальних занять | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомлення з тестуючою програмою перевірки знань по “Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів” | 8 | [1] |
| 2 | Організація безпечної експлуатації електроустановок споживачів | 4 | [1] |
| Всього | 12 |  |

2.3 Іспит

| Номер заняття | Найменування та зміст заняття | Обсяг, годин | Посилання на літературу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Іспит | 4 | [1]- [5] |
| Всього | 4 |  |

3 Навчально-методичні матеріали

| № | Назва | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | НП А О П 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затверджених наказом Держнагляд охорони праці від 09. 01. 98 № 4 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10. 02. 98 за № 93/2533. | електронний документ |
| 2 | НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 р. № 253 | електроний документ |
| 3 | «Правила улаштування електроустановок» - Х.:Изд-во «Форт», 2015.–808 с | електронний документ |
| 4 | ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях. УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства транспортного строительства СССР от 1 декабря 1988 г. N 49 | електронний документ |
| 5 | «Типове положення про порядок проведення навчань і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнагляд охорони праці від 26.01.2005 року № 15 | електронний документ |